**芜湖学院潜水电泵采购项目**

**报价单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **规格** | **数量** | **报价** |
| **污水污物 潜水电泵** | **型号：WQ40-15-4**  **流量40m3/h，功率4kw，口径80mm，绝缘E级，扬程15m**  **转速2860r/min** | **2** |  |
| **合计** |  |  |  |

**注：以上价格含税（普通发票）及安装运输等费用。**

单位（盖章）

联系方式：