**芜湖学院12#楼705、709办公室改造项目报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：芜湖学院12#楼705、709办公室改造项目 | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征** | **单位** | **工程量** | **综合单价** | **综合合价** |
| **705室** | | | | | | |
| 1 | 天棚吊顶 | 1、铝方通吊顶 2、含轻钢龙骨专用吊件 3、U型卡龙间距13CM，8mm吊筋，方通2\*10CM厚度0.6mm | M² | 60.75 |  |  |
| 2 | 照明改造 | 120CM\*10CM，白色方通吊顶专用灯，功率≥40W，色温6000K | 个 | 4.00 |  |  |
| 3 | 窗帘 | 1.成份：100%聚脂纤维； 2.无甲醛、无可分解致癌芳香胺染料、无致敏性分散染料； 3.遮光率（%）≥99； 4.窗框尺寸2.55M\*6.8M | M | 6.80 |  |  |
| 4 | 玻璃贴膜 | 玻璃磨砂膜 | M² | 25.65 |  |  |
| **709室** | | | | | | |
| 1 | 天棚吊顶 | 1、铝方通吊顶 2、含轻钢龙骨专用吊件 3、U型卡龙间距13CM，8mm吊筋，方通2\*10CM厚度0.6mm | M² | 60.75 |  |  |
| 2 | 玻璃贴膜 | 玻璃磨砂膜 | M² | 25.65 |  |  |
| **零星维修** | | | | | | |
| 1 | 玻璃门吸 | 不锈钢玻璃门吸 | 套 | 2.00 |  |  |
| 2 | 铝方通维修 | 维修更换18M铝方通2\*10CM | 项 | 1.00 |  |  |
| **税费** | | | | | |  |
| **合计（本报价含税、人工、运输等一切费用）** | | | | | |  |

联系方式：

盖章